## Foglio1
MATERIALE ELETTRICO | U.M. | Q.TA' | PREZZO | IMPORTO
TUBO GUAINA DIAMETRO 16, | Mt | 300
TUBO GUAINA DIAMETRO 20 | Mt | 300
NASTRO ISOLANTE DIVERSI COLORI | N. | 100
NASTRO AUTOVULCANIZZANTE | N. | 12
CAVIDOTTO DIAMETRO DA 40 | Mt | 300
CAVIDOTTO DIAMETRO DA 50 | Mt | 300
TUBO RIGIDO DI DIAMETRO 16- | Mt | 50
TUBO RIGIDO DI DIAMETRO 20 | Mt | 50
TUBO RIGIDO DI DIAMETRO 25 | Mt | 50
CLIPS (FISSAGGIO TUBO) DIAMETRO 16 | N. | 200
CLIPS (FISSAGGIO TUBO) DIAMETRO 20 | N. | 200
CLIPS (FISSAGGIO TUBO) DIAMETRO 25 | N. | 200
PRESA VOLANTE 16A 2P+T CEE 220V IP67 | N. | 20
SPINAVOLANTE 16A 2P+T CEE 220V IP67 | N. | 30
MORSETTI VOLANTI DI DERIVAZIONE UNIPOLARI
STECCA DA 10 MISURA DA 2,5 mmq | N. | 50
MORSETTI VOLANTI DI DERIVAZIONE UNIPOLARI
STECCA DA 10 MISURA DA 4 mmq | N. | 50
MORSETTI VOLANTI DI DERIVAZIONE UNIPOLARI
STECCA DA 10 MISURA DA 6 mmq | N. | 50
FASCETTE PER CABLAGGIO DI MISURA 2,5x135mm / | N. | 1000
FASCETTE PER CABLAGGIO DI MISURA 4,8x200mm | N. | 1000
FASCETTE PER CABLAGGIO DI MISURA 4,8x390mm | N. | 1000
FASCETTE PER CABLAGGIO DI MISURA 7,5x540mm | N. | 1000
CAVO UNIPOLARE N07V-K 1X50MMQ GIALLOVERDE | Mt. | 300
PLAFONIERA TARTARUGA CON GABBIA A TENUTA STAGNA
BIANCA 60W | N. | 30
CAVO H07 RNF 3X1,5MMQ | Mt. | 100
CAVO H07 RNF 3X2,5MMQ | Mt. | 400
CAVO H07 RNF 3X6MMQ | Mt. | 200
CAVO H07 RNF 5X6MMQ | Mt. | 200
CAVO H07 RNF 5X10MMQ | Mt. | 200
CAVO H07 RNF 5X16MMQ | Mt. | 200
PALO VETRORESINA ANIMA IN ACCIAIO ALTEZZA 4MT | N. | 20
CALOTTA STAGNA 3 FORI TIPO BTICINO SERIE MATIX O GEWISS | N. | 20
CALOTTA STAGNA 6 FORI TIPO BTICINO SERIE MATIX O GEWISS | N. | 10
CALOTTA STAGNA 2 FORI TIPO BTICINO SERIE MATIX O GEWISS | N. | 30
INTERRUTTORE UNIPOLARE TIPO BTICINO SERIE MATIX O GEWISS | N. | 50
PRESE BIPASSO TIPO BICINO SERIE MATIX O GEWISS | N. | 50
COPRIFORO TIPO BICINO SERIE MATIX O GEWISS | N. | 150
PRESE SCHUKO BIPASSO TIPO BICINO SERIE MATIX O GEWISS | N. | 30
CASSETTA DI DERIVAZIONE STAGNA MIN IP56 MISURE 100X100 | N. | 30
CASSETTA DI DERIVAZIONE STAGNA MIN IP56 MISURE 150X110 | N. | 30
CASSETTA DI DERIVAZIONE STAGNA MIN IP56 MISURE 240X190 | N. | 30
PLAFONIERA STAGNA led equivalente 1X36W | N. | 15
PLAFONIERA STAGNA led equiv 2X36W | N. | 20
INTERRUTTORE DIFFERENZIALE MT 2POLI- 10A IDN 0,03 TIFAST | N. | 5
INTERRUTTORE DIFFERENZIALE MT 2POLI- 16A IDN 0,03 TIFAST | N. | 5
INTERRUTTORE DIFFERENZIALE MT 4POLI- 10A IDN 0,03 TIFAST | N. | 5
INTERRUTTORE DIFFERENZIALE MT 4POLI- 16° IDN 0,03 TIFAST | N. | 5
BLOCCO DIFFERENZIALE MEGA GS250 DIFF LATERALE
250 T7042/250 | N. | 1
LIQUIDO SCORRICAVO | N. | 10
PROIETTORE LED 100W 4000K | N. | 4
PROIETTORE LED 50W 4000K | N. | 40
LAMPADA LED E27 12W | N. | 200
SPINA 380V 5P+T 16A | N. | 2
PRESA 380V 5P+T 16° | N. | 2
SPINA 380V 5P+T 32A | N. | 2
PRESA 380V 5P+T 32° | N. | 2
DISPERSORE DI TERRA IN RAME ALT 1.50 MT | N. | 10
QUADRO IN VETRORESINA TIPO LUME 40X80
ATTACCO DIN IP65 | N. | 3
MULTIPRESA VOLANTE CON CAVO E SPINA 6
PRESE SCHUKO | N. | 10
CAVO 1X95MMQ RNF HO7 | Mt. | 100
CAVO 1 X50MMQ RNF H07 | Mt. | 100
TOTALE