## Foglio1
ALLEGATO A/2
N.ORD. | MATERIALE ELETTRICO 2020 | U.M. | Q.TA' | PREZZO | TOTALE
UNITARIO
1 | TUBO GUAINA DIAMETRO 16 | mt | 300
2 | TUBO GUAINA DIAMETRO 20 | mt | 300
3 | NASTRO ISOLANTE DIVERSI COLORI | nr | 600
4 | NASTRO AUTOVULCANIZZANTE | nr | 50
5 | CAVIDOTTO DIAMETRO DA 40 | mt | 300
6 | CAVIDOTTO DIAMETRO DA 50 | mt | 1200
7 | TUBO RIGIDO DI DIAMETRO 16 | mt | 300
8 | TUBO RIGIDO DI DIAMETRO 20 | mt | 150
9 | TUBO RIGIDO DI DIAMETRO 25 | mt | 150
10 | CLIPS (FISSAGGIO TUBO) DIAMETRO 16 | nr | 400
11 | CLIPS (FISSAGGIO TUBO) DIAMETRO 20 | nr | 400
12 | CLIPS (FISSAGGIO TUBO) DIAMETRO 25 | nr | 400
13 | PRESA VOLANTE 16A 2P+T CEE 220V IP67 | nr | 60
14 | SPINAVOLANTE 16A 2P+T CEE 220V IP67 | nr | 100
15 | MORSETTI VOLANTI DI DERIVAZIONE UNIPOLARI STECCA DA 10 MISURA DA 2,5 MMQ | nr | 150
16 | MORSETTI VOLANTI DI DERIVAZIONE UNIPOLARI STECCA DA 10 MISURA 4 MMQ | nr | 100
17 | MORSETTI VOLANTI DI DERIVAZIONE UNIPOLARI STECCA DA 10 MISURA 6 MMQ | nr | 50
18 | FASCETTE PER CABLAGGIO DI MISURA 2,5x135mm / | nr | 2000
19 | FASCETTE PER CABLAGGIO DI MISURA 4,8x200mm | nr | 2000
20 | FASCETTE PER CABLAGGIO DI MISURA 4,8x390mm | nr | 2000
21 | FASCETTE PER CABLAGGIO DI MISURA 7,5x540mm | nr | 3000
22 | CAVO UNIPOLARE N07V-K 1X50MMQ GIALLOVERDE | mt | 500
23 | PLAFONIERA TARTARUGA CON GABBIA A TENUTA STAGNA BIANCA 60W | nr | 50
24 | CAVO H07 RNF 3X1,5MMQ | mt | 100
25 | CAVO H07 RNF 3X2,5MMQ | mt | 400
26 | CAVO H07 RNF 3X6MMQ | mt | 200
27 | CAVO H07 RNF 5X6MMQ | mt | 300
28 | CAVO H07 RNF 5X10MMQ | mt | 200
29 | CAVO H07 RNF 5X16MMQ | mt | 200
30 | PALO VETRORESINA ANIMA IN ACCIAIO ALTEZZA 4MT | nr | 50
31 | CALOTTA STAGNA 3 FORI TIPO BTICINO SERIE MATIX O GEWISS | nr | 20
32 | CALOTTA STAGNA 6 FORI TIPO BTICINO SERIE MATIX O GEWISS | nr | 10
33 | CALOTTA STAGNA 2 FORI TIPO BTICINO SERIE MATIX O GEWISS | nr | 30
34 | INTERRUTTORE UNIPOLARE TIPO BTICINO SERIE MATIX O GEWISS | nr | 50
35 | PRESE BIPASSO TIPO BICINO SERIE MATIX O GEWISS | nr | 50
36 | COPRIFORO TIPO BICINO SERIE MATIX O GEWISS | nr | 150
37 | PRESE SCHUKO BIPASSO TIPO BICINO SERIE MATIX O GEWISS | nr | 30
38 | CASSETTA DI DERIVAZIONE STAGNA MIN IP56 MISURE 100X100 | nr | 30
39 | CASSETTA DI DERIVAZIONE STAGNA MIN IP56 MISURE 150X110 | nr | 30
40 | CASSETTA DI DERIVAZIONE STAGNA MIN IP56 MISURE 240X190 | nr | 30
41 | PLAFONIERA STAGNA led equivalente 1X36W | nr | 20
42 | PLAFONIERA STAGNA led equiv 2X36W | nr | 30
43 | INTERRUTTORE DIFFERENZIALE MT 2POLI- 10A IDN 0,03 TIFAST | nr | 25
44 | INTERRUTTORE DIFFERENZIALE MT 2POLI- 16A IDN 0,03 TIFAST | nr | 25
45 | INTERRUTTORE DIFFERENZIALE MT 4POLI- 10A IDN 0,03 TIFAST | nr | 15
46 | INTERRUTTORE DIFFERENZIALE MT 4POLI- 16° IDN 0,03 TIFAST | nr | 20
47 | BLOCCO DIFFERENZIALE MEGA GS250 DIFF LATERALE 250 T7042/250 | nr | 7
48 | LIQUIDO SCORRICAVO | nr | 60
49 | PROIETTORE LED 100W 4000K | nr | 8
50 | PROIETTORE LED 50W 4000K | nr | 60
51 | LAMPADA LED E27 12W | nr | 200
52 | SPINA 380V 5P+T 16A | nr | 2
53 | PRESA 380V 5P+T 16° | nr | 2
54 | SPINA 380V 5P+T 32A | nr | 6
55 | PRESA 380V 5P+T 32° | nr | 6
56 | DISPERSORE DI TERRA IN RAME ALT 1.50 MT | nr | 10
57 | QUADRO IN VETRORESINA TIPO LUME 40X80 ATTACCO DIN IP65 | nr | 5
58 | MULTIPRESA VOLANTE CON CAVO E SPINA 6 PRESE SCHUKO | nr | 15
59 | CAVO FG16 O M16 1X70MMQ | mt | 70
60 | CAVO FG16 O M16 5X25MMQ | mt | 260
61 | CAVO FG16 O M16 5X16MMQ | mt | 260
62 | CAVO FG16 O M16 5X35MMQ | mt | 135
63 | CAVO FG16 O M16 3X2,5MMQ | mt | 2000
64 | STRUMENTO VERIFICA IMPIANTI ELETTRICI TEST.DIFF.3A | nr | 1
65 | SEGNALETICA LED A BANDIERA DIST.VISIB.30MT/P65 | nr | 10
66 | BLOCCO DIFFERENZIALE MEGATIKER T7072/250 | nr | 2
67 | BLOCCO DIFFERENZIALE 4P 125A T7042/125 | nr | 2
68 | BLOCCO DIFFERENZIALE 4P 250A T7042/250 | nr | 2
69 | INTERRUTTORE MAGNETICO MEGATIKER T7314A/250 | nr | 2
70 | BLOCCO DIFFERENZIALE 4P 160A T7032/160 | nr | 1