ALLEGATO A1

- N. 2 monoblocchi prefabbricati (allegato 2 servizi donne/uomini), dim. Esterne mt. Cad. 6,00 x h. 2.70 completi ciascuno di:

- Infissi in alluminio;

- Impianto elettrico a norma (D.M. 37/08);

- Divisori interni in pannello sandwich;

- Antibagno con lavabo a canala con tre rubinetti acqua calda/fredda e boiler elettrico;

- N. 3 ambienti completi ognuno di vaso wc ed accessori;

- N. 3 ambienti completi ognuno di doccia con gruppo rubinetteria acqua calda/fredda e completi di accessori.

- N. 1 Monoblocco prefabbricato (allegato 2 sala trucco), dim. esterne mt. 7,40 x 2,40 x 2,70 h. completo di:

- Infissi in alluminio;

- Impianto elettrico a norma (D.M. 37/08);

- Ambiente sanitario interno con: n. 2 lavabi in ceramica, vaso wc in ceramica + accessori e boiler elettrico.

- Adeguato impianto di condizionamento.

- N. 1 Monoblocco prefabbricato (allegato 2 biglietteria) dim. esterne mt. 7.30 x 2,40 x 2,70 h.  completo di:

- Infissi in alluminio (n. 1 porta + n. 4 finestre ad anta scorrevole);

- Impianto elettrico a norma (D.M. 37/08);

- Ambiente sanitario interno con: n. 1 lavabo in ceramica, vaso wc in ceramica;

- Adeguato impianto di condizionamento.

L’offerta dovrà essere comprensiva del trasporto e scarico presso il Teatro Greco di Siracusa.

96100 Siracusa C.so Matteotti, 29 – tel. 0931487211 – fax 0931487220, - Roma Viale Castro Pretorio, 105

Cod. Fiscale 80000530891 – P.IVA 01189340894 www.indafondazione.org – info@indafondazione.org  pec: indafondazione@legpec.it