Allegato A/1

- SERVIZIO ANTINCENDIO:

- 56° Ciclo di Spettacoli Classici

ll servizio prevede l'attività di prevenzione, ovvero l'assunzione di tutte le misure destinate ad eliminare i pericoli di incendio e la possibilità di propagazione; la diffusione delle consegne da rispettare in caso di incendio, la verifica del funzionamento di tutti i sistemi di sicurezza, nonché il controllo dei singoli dispositivi antincendio e delle vie di accesso per i Vigili del Fuoco. Tutti gli addetti a questo servizio dovranno aver conseguito l'attestato di idoneità tecnica a rischio di incendio rilasciato dai comandi provinciali dei vigili del fuoco e partecipato regolarmente a corsi di aggiornamento.

Il Servizio dovrà essere espletato sia al Teatro Greco di Siracusa.

Alle ditte partecipanti si richiedono i seguenti requisiti:

- Abilitazione alla legge 46/90 lettera G, e art. 2 del D.P.R. 252 del 3 giugno 1998;

- Possesso del certificato del sistema di qualità secondo norma ISO 9001: 2015 relativo ai servizi vigilanza prevenzione incendi

L’offerta dovrà chiaramente indicare:

- importo al netto di IVA;

- il costo orario per ciascuna unità lavorativa, oltre al costo del seguente materiale esclusivamente per il teatro greco di Siracusa dal 01/07/2021 al 21/08/2021.

- n° 2 estintori a polvere carrellati da 50 KG. Omologati;

- n° 3 estintori a polvere carrellati da 30 KG. Omologati;

- n° 30 estintori a polvere da Kg. 12 omologati;

- n° 30 estintori a polvere da Kg. 6 omologati;

- n° 20 estintori a CO2 da KG. 5 omologati;

- n° 30 manichette UNI 45 mt. 20 omologate con relative lance a tre vie;

- altro materiale antincendio (divisori, riduttori, valvole, guarnizioni).

Il personale dovrà effettuare il seguente orario:

| N°1 unità lavorativa Rappresentazioni Classiche | Dal 01 luglio al 21 agosto 2021 | (dalle ore 6:00 alle ore 24:00) |
| --- | --- | --- |