## ALLEGATO A2
ALLEGATO A2
| MATERIALE ELETTRICO 2022 | U.M. | Q.TA' | PREZZO | IMPORTO
|  |  |  | UNIT. | TOTALE
1 | TUBO GUAINA DIAMETRO 16 | mt | 300
2 | TUBO RIGIDO DI DIAMETRO 20 | mt | 150
4 | PLAFONIERA TARTARUGA CON GABBIA A TENUTA STAGNA BIANCA 60W | nr | 100
5 | PALO VETRORESINA ANIMA IN ACCIAIO ALTEZZA 4MT | nr | 20
6 | CALOTTA STAGNA 3 FORI TIPO BTICINO SERIE MATIX O GEWISS | nr | 20
7 | CALOTTA STAGNA 2 FORI TIPO BTICINO SERIE MATIX O GEWISS | nr | 30
8 | INTERRUTTORE UNIPOLARE TIPO BTICINO SERIE MATIX O GEWISS | nr | 50
9 | PRESE BIPASSO TIPO BICINO SERIE MATIX O GEWISS | nr | 50
10 | COPRIFORO TIPO BICINO SERIE MATIX O GEWISS | nr | 100
11 | PRESE SCHUKO BIPASSO TIPO BICINO SERIE MATIX O GEWISS | nr | 50
12 | CASSETTA DI DERIVAZIONE STAGNA MIN IP56 MISURE 100X100 | nr | 30
13 | CASSETTA DI DERIVAZIONE STAGNA MIN IP56 MISURE 150X110 | nr | 30
15 | PROIETTORE LED 50W 4000K | nr | 50
17 | LAMPADA LED E27 12W | nr | 200
18 | SPINA 380V 5P+T 16A | nr | 2
19 | PRESA 380V 5P+T 16° | nr | 2
20 | MULTIPRESA VOLANTE CON CAVO E SPINA 6 PRESE SCHUKO | nr | 20
21 | CAVO H07 RNF 3X1,5MMQ | mt | 300
22 | CAVO H07 RNF 3X2,5MMQ | mt | 500
23 | CAVO H07 RNF 3X4MMQ | mt | 400
24 | CAVO H07 RNF 3X6MMQ | mt | 100
25 | CAVO FG16 O M16 5X25MMQ | mt | 260
26 | CAVO H07 RNF 5X6MMQ | mt | 100
27 | CAVO H07 RNF 5X16MMQ | mt | 100
28 | SEGNALETICA LED A BANDIERA DIST.VISIB.30MT/P65 | nr | 10
29 | CAVIDOTTO DIAMETRO DA 90 | mt | 100
30 | NASTRO ISOLANTE DIVERSI COLORI | nr | 200
31 | NASTRO AUTOVULCANIZZANTE | nr | 50
32 | CAVIDOTTO DIAMETRO DA 40 | mt | 100
33 | CAVIDOTTO DIAMETRO DA 50 | mt | 500
34 | CLIPS (FISSAGGIO TUBO) DIAMETRO 16 | nr | 400
35 | CLIPS (FISSAGGIO TUBO) DIAMETRO 20 | nr | 400
36 | CLIPS (FISSAGGIO TUBO) DIAMETRO 25 | nr | 400
37 | FASCETTE PER CABLAGGIO DI MISURA 4,8x200mm | nr | 1000
38 | FASCETTE PER CABLAGGIO DI MISURA 4,8x390mm | nr | 1000
39 | FASCETTE PER CABLAGGIO DI MISURA 7,5x540mm | nr | 1000
40 | PLAFONIERA STAGNA led equivalente 1X36W | nr | 50
41 | PLAFONIERA STAGNA led equiv 2X36W | nr | 50
| LAMPADE DI EMERGENZA | nr | 20
42 | LIQUIDO SCORRICAVO | nr | 50
43 | SPINA 380V 5P+T 16A | nr | 5
44 | PRESA 380V 5P+T 16A | nr | 5
45 | SPINA 380V 5P+T 32A | nr | 5
46 | PRESA 380V 5P+T 32A | nr | 5
| QUADRETTI IP 66 32A 400V 3P CEE 220V E 2 5P | nr | 2
| QUADRETTI IP 66 16A 230V 3P CEE | nr | 2
47 | QUADRO IN VETRORESINA TIPO LUME 40X80 ATTACCO DIN IP65 | nr | 2
50 | BLOCCO DIFFERENZIALE 4P GS 125A T7042/125 MEGATIKER ATT.ORIZZONTALE | nr | 1
52 | BLOCCO DIFFERENZIALE 4P 250A T7042/250 MEGATIKER ATT. ORIZZONTALE | nr | 1
54 | PLAFONIERA SEGNAPASSO LED | nr | 40
55 | BINARIO PER STRIPLED MT2 | nr | 30
56 | STRIPLED 220v 4000k IP20 | mt | 50
58 | TRONCHESE PER ELETTRICISTA | nr | 7
| PINZA DA ELETTRICISTA | nr | 7
59 | TRANCIACAVI A CRICCHETTO | nr | 2
60 | KIT GIRAVITE PER ELETTRICISTI | nr | 7
61 | KIT CHIAVI ESAGONALI A T ISOLATE | nr | 2
62 | FORBICE DA ELETTRICISTA CON FODERO | nr | 7
| SONDA PASSACAVI MM 4,5 MT 50 | nr | 2
63 | MARSUPIO PORTAUTENSILI | nr | 7
tot.